## Relatorio DLH
REL 06GQ10 |  |  | AVALIACAO DOS CERTIFICADOS DE CALIBRACAO - TESTO 174H
Versao: 00 Data: (data do relatorio)
INSTRUMENTO |  |  |  |  | TEMPERATURA / CRITERIOS DE ACEITACAO | [9 empty] | UMIDADE / CRITERIOS DE ACEITACAO | [9 empty] | GERAL
Marca: TESTO |  | Modelo: 174H |  |  | Resolucao: 0,1 °C |  |  | DMA temperatura: 0,5 °C |  |  | Unidade: °C |  |  |  | Resolucao: 0,1 %UR |  |  | DMA umidade: 5,0 %UR |  |  | Unidade: %UR |  |  |  | DMA: Desvio Maximo Admissivel
Pontos de calibracao: | [5 empty] | -20,0 °C |  | 0,0 °C |  | 15,0 °C |  | 60,0 °C |  | Temperatura | 10,0 %UR |  |  | 50,0 %UR |  |  | 90,0 %UR |  |  | Umidade | Final
N° Serie | TAG | Calibrado em | Validade | Certificado | Incerteza (°C) | Erro | Resultado | Erro | Resultado | Erro | Resultado | Erro | Resultado | RESULTADO TEMP. | Inc. | Erro | Resultado | Inc. | Erro | Resultado | Inc. | Erro | Resultado | RESULTADO UMID. | RESULTADO GERAL